| Відомість розгляду пропозицій (зауважень), що надійшли під час процедури громадських обговорень проєкту містобудівної документації місцевого рівня «Детальний план частини території що на вул. Енергетиків в м. Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерело зауваження/ пропозиції | Автор (ПІБ/ Юридична особа) | Суть зауваження або пропозиції | Рішення розробника | Обґрунтування рішення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Протокол громадських слухань | Марія ТУЛЬБА | У виконавчого комітету Нетішинської міської ради було саме перше питання це розміщення паркомісць, зазначивши, що в доповіді головний архітектор проєкту повідомила, що дане питання доопрацюють. Також повідомила, що ті паркомісця які зазначені в пояснювальній записці, 15 паркомісць, на ту кількість квартир буде дуже мало, а також в пояснювальній записці написано, що будуть використовуватися прилеглі гаражні кооперативи, запевнивши, що вони всі вже приватизовані і вільних місць там не має відповідно потрібно використовувати територію яка розглядається в детальному плані та забезпечити мешканців паркомісцями, можливо передбачивши підземні паркінги | Враховано | На території розробки ДПТ збільшена кількість паркомісць до 30, а також передбачено будівництво підземного паркінгу |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | В передмові написано, що Детальний план розроблено на вихідній інформації станом на 01.01.2025 р. з виділенням короткострокового періоду (до 5-ти років). Проєкт розроблений з урахуванням рішень, містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин та плану зонування території м. Нетішин Хмельницької області», розроблений ТОВ «Естр» та затверджений рішенням Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області у 2022 році. Хоча існує документ, про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин та плану зонування території м. Нетішин» № 39/1924 від 22.09.2023 де написано стосовно цієї ділянки, що тут може лише бути багатоквартирні будинки 5 поверхів. Також запитала в головного архітектора проєкту чому в пояснювальній записці посилання на рішення 2022 року, а не 2023 року. | Частково враховано | Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. У текстову частину внесені відповідні зміни, а саме виправлено помилку що рішення щодо затвердження ГП міста Нетішин прийняте у 2023 році. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | В пояснювальній записці є пункт 8.4. «Теплопосачання» в якому зазначено, що опалення та гаряче водопостачання квартир в житлових будинках здіснюється від автономних побутових теплогенераторів які працюють на природньому газі. Та попросила пояснення, а саме які в нас природні гази в м. Нетішин? | Враховано. |  |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | У пояснюючій записці в таблиці 5.4 «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» написано, що максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» згідно таблиці 6.2, 6.3. Зазначила, що даних таблиць в пояснювальній записці не існує та попросила повідомити де вони знаходяться? | Не враховано | Таблиці 6.2, 6.3 знаходяться в ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» на стор. 21 та 24 |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | В пояснювальній записці є пункт 13 «Перелік індикаторів реалізації детального плану території» де теоретично мало бути зазначено у відсотковому форматі скільки і що займає дану територію, так як головним архітектором проєкту було озвучено, що забудова не перевищує 35%, але за письмовою пропозицією Олександра Миклуша планується ще розміщення окремого об'єкта громадської забудови у вигляді торгово офісної будівлі, тому якщо враховувати дану будівлю то 35% забудови не відповідає ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». А також запитала, чому не прописано реально фактичні розміри будинків, якщо на кресленнях видно, що там більше ніж 35% забудови? | Частково враховано | Пункт13 «Перелік індикаторів реалізації детального плану території» пояснювальної записки доповнено. Відповідно наданого розрахунку відсоток забудови земельної ділянки становить 34,81 %, що не перевищує норму. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Показати як розрахували 35% забудови на два житлові будинки | Враховано | Земельна ділянка – 1,2 га (12 000 м2) Площа забудови (усіх будівель та споруд) – 4 177 м2 Відсоток забудови земельної ділянки: 4 177 х 100 / 12 000= 34,81 % |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Щодо максимальної допустимої щільності населення в межах відведення земельної ділянки, так як в розрахунку з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» взята сама нижча межа, а не хоча б середня або вища, так як площа житлових велика, то це суттєво впливає електроенергії, водопостачання, теплопостачання, майданчики тощо. | Не враховано | Відповідно до дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки становить 740 осіб на 1 га. Населення на даній території визначено 560 осіб, що не перевищує даної норми. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Яка площу однокімнатних, двокімнатних та трьох кімнатних квартир, так як в розрахунку її не знайшла. Запропонувала переглянути розрахунки та привести у відповідність згідно ДБН і не по самій нижній межі, так як планується будівництво двох дев'яти поверхівок чи не буде це велике навантаження на інженерні мережі? |  | В Україні за законодавством мінімальна норма площі становить 13,65 м² на 1 людину. Реальність ринку нерухомості відрізняється від законодавчих мінімумів. Для комфортного життя одного дорослого оптимальною вважається загальна площа від 30 до 40 м², щоб уникнути тісноти та мати повноцінний особистий простір. В даному проекті житлова площа на 1 людину становить 20,4 м2. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Щодо енергопостачання, так як пояснювальній записці в пункті 1.2 «Планувальний каркас та система розселення» було зазначено, що у східній частині території проєктування розташована трансформаторна підстанція, чи можете її показати на плані де вона? | Не враховано | Трансформаторна підстанція розташована за межами території яка розглядається в Детальному плані і вона є існуюча. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Звідки планується запитувати ці будинки | Враховано. | Планується запитувати від повітряної лінії електропередачі 10 кВ яка проходить у західній частині, також там є трансформаторні підстанції. Передбачається прокладання кабельної лінії електромережі і вже запитувати дані будинки від цієї кабельної мережі. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | В пояснюючій записці є пункт 9.1 «Інженерна підготовка і захист території» в якій написано, що незначна частина території характеризуються наявністю грунтових вод на глибині менше 3-х метрів. В окремі періоди року внаслідок сніготанення чи значних атмосферних опадів можливе утворення «верховодки» вище встановлених рівнів. Будівельне освоєння мікрорайону (привантаження території будинками і спорудами) може порушити гідрологічний режим території, а тому без виконання відповідних інженерних заходів по захисту від підтоплення будівель, споруд і комунікацій може призвести до підвищення рівня грунтових вод та активізації процесу підтоплення, особливо враховуючи ймовірність утворення тимчасового водоносного горизонту типу «верховодка». У подальшому необхідно проведення додаткових інженерно-геологічних вишукувань та інженерно-будівельного. обстеження ділянок забудови щодо прояву карсту та просідання грунтів для запобігання утворення просадок і осідання споруд та будівель. Так як на даній території має бути дев'ять поверхів, чи проводились такі роботи. | Не враховано | Даний вид робіт виконується на подальших стадіях |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | В пояснювальній записці написано, що детальним планом передбачається влаштування спортивних майданчиків, зокрема тенісних кортів, баскетбольних майданчиків, майданчиків для гри в міні-футбол, гри в ручний м'яч, тощо. Де можна глянути розміри цих майданчиків які мають бути на зазначеній земельній ділянці, та чому в пояснювальній записці не написані розміри та незазначене місце розташування цих майданчиків? | Враховано | Таблиця 9.1 розділ 9.2 «Благоустрій території» пояснювальної записки є розрахунок майданчиків у складі прибудинкової території |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | Який запитав, що на початку розмови архітектор проєкту сказала, що можна не враховувати план зонування міста Нетішина при розробці цього проекту, чи можете сказати відповідно до яких змін законодавства план зонування можна не враховувати? Так як відповідно до затвердженого плану зонування міста Нетішин від 22.09.2023 № 39/1924 передбачена забудова в 5 поверхів, та попросив надати роз'яснення чому проектується 9 поверхів чи порушуємо ми план зонування міста Нетішин. Зонування це додаток до Генерального плану, порушення зонування це порушення генерального плану та відповідно до частини 7 статті 18 Закону України «Про регулювання забудови територій» за порушення вимог, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону. | Зауваження розглянуто | При розробці детального плану враховується план зонування міста Нетішин у частині функціонального зонування території. Відповідно до плану зонування дана територія відноситься до багатоквартирної житлової забудови. Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. |
|  | Протокол громадських слухань | Тетяна КАДРИЛЄЄВА | На кресленнях проекту Детального плану зазначені відстані до озера які не відповідають дійсності, так як дана ділянка знаходиться дуже близько до озера. | Не враховано | Топогеодезична основа надана як вихідні дані для розроблення проекту ДПТ, а також внесена, згідно витягу, в Державний картографо-геодезичний фонд України. Також повідомляємо що водний об’єкт є ставом, а не озером |
|  | Протокол громадських слухань | Марія ТУЛЬБА | Надати роз'яснення щодо озера яке зазначене на кресленнях проекту Детального плану, так як на топографо-геодезичному плані озеро має більші розміри ніж зазначені в Детальному плані | Не враховано | Топогеодезична основа надана як вихідні дані для розроблення проекту ДПТ, а також внесена, згідно витягу, в Державний картографо-геодезичний фонд України. Також повідомляємо що водний об’єкт є ставом, а не озером |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | Чи враховується відстань при розрахунках від сусідніх будинків до запроектованих, так як сусідні будинки розташовані впритул до проїзду, а на кресленнях вони зазначені з відступом від проїзду | Зауваження розглянуто | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» мінімальна відстань до сусідніх будівель 20 метрів, при розробці ДПТ відповідна норма врахована |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | Переглянути дані відстані від існуючого житлового будинку до запроектованого дев'яти поверхового будинку, так як на креслені нанесено існуючі будівлі не правильно і відстань виходить менша | Не враховано | Топогеодезична основа надана як вихідні дані для розроблення проекту ДПТ, а також внесена, згідно витягу, в Державний картографо-геодезичний фонд України. |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Існуючий проїзд який врахований в проєкті Детального плану не витримає навантаження ще двох запроектованих дев'яти поверхівок, так як через цей проїзд будуть заїжати і виїжати мешканці 8 будинків. Запитала як вони будуть користуватися одним цим виїздом | Не враховано | На графічних матеріалах показано, що проїзд виходить на вулицю Енергетиків це перша частина з заходу, з півдня на вулицю Ринкова та з східної частини на вулицю Промислова |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | Що проїзд з вул. Ринкова та вул. Промислова не доречні так як ніхто ними користуватися не буде, з вулиці Ринкова стоїть огорожа і там розташований базар, а з вулиці Промислова виїзд на промислову зону. Тому з вулиці Енергетиків це єдиний виїзд який буде для всіх мешканців будинків. Також запитала, що відповідно до чинного законодавства в кожному новому житловому будинку має бути укриття, так як там близько грунтові води, де буде укриття для тисячі людей? | Зауваження розглянуто | На графічних матеріалах показано заїзди/виїзди на територію проектування. Також передбачено будівництво укриття з відповідними заходами по гідроізоляції. |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | Чи є проект як має виглядати цей будинок до початку будівництва, чи цим займається хтось інший? | Зауваження розглянуто | Розробник даною документацією не займається |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | До якого класу наслідків відносяться запроектовані багатоквартирні житлові будинки? | Зауваження розглянуто | Клас наслідків визначається при проектуванні об'єкта |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | Від Олександра Миклуша зареєстрована пропозиція щодо розміщення додаткового магазину на даній території, чи будуть перероблювати цей Детальний план? | Зауваження розглянуто | Зауваження розглянуте і внесені відповідні зміни в текстову та графічну частину |
|  | Протокол громадських слухань | Дмитро КОСЯК | Коли планували поверховість чи надавав забудовник інформацію щодо обстеження грунтів і чи можна там будувати дев'ять поверхів? | Зауваження розглянуто | Обстеження грунтів здійснюється на наступних стадіях проектування |
|  | Протокол громадських слухань | Єлизавета МАРУНЬКО | В пояснювальній записці в пункті 7.4 «Організація паркувального простору» таблиця 7.2 написано, що розрахована кількість машино-місць 124, головним архітектором було зазначено, що буде дороблятись Детальний план з урахуванням паркомісць. Скільки потрібно метрів квадратних для забезпечення 124 запланованих вами машино-місць? | Зауваження розглянуто | В пункті 7.4 «Організація паркувального простору» вказано: розміри одного машино/місця на автостоянках постійного зберігання автомобілів (з врахуванням мінімально припустимих зазорів безпеки 0,5 м) – 2,5 м × 5,5 м = 13,75 м2. |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Євгеній МАРУСІЙ | 1. Шановне товариство хочу Вас повідомити, що відповідно до п.1 розділу II Пояснювальної записки до Проєкту «Детальний план частини території що на вул. Енергетиків в м. Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області» від 10.03.2026р. на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:007:1103 планується зведення двох 9-поверхових багатоквартирних будинків. Також в розділі «Передмова» вищезазначеного документу вказано, що цей проєкт розроблено з урахуванням рішень, містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин та плану зонування території м. Нетішин Хмельницької області», розроблений ТОВ «Естр» та затверджений рішенням Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області у 2022 році. Однак згідно з наданим Нетішинською міською радою Витягом з містобудівної документації Рішенням Нетішинської міської ради «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин, та плану зонування території м. Нетішин» №39-1924 від 20.09.2023» для земельної ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:007:1103 встановлено тип житлової зони Ж-4-2 «Багатоквартирна житлова забудова (5 поверхів )». Відповідно до п.1 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території та розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель. Відповідно до пункту 1 статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» «план зонування території розробляється у складі комплексного плану, генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території у межах визначених функціональних». Порушення ієрархії містобудівної документації Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та не може змінювати його основні планувальні рішення. У разі якщо Генеральним планом м. Нетішин на відповідній території визначено іншу поверховість забудови або інший функціональний режим використання території, внесення змін до ДПТ з метою збільшення поверховості житлових будинків фактично є зміною містобудівних рішень Генерального плану, що суперечить вимогам законодавства. Отже, у випадку необхідності зміни поверховості забудови першочергово мають бути внесені зміни до Генерального плану населеного пункту, а вже після цього - до детального плану території. 2. Недотримання нормативних показників щільності населення Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 при формуванні житлових кварталів повинні дотримуватися граничні показатели щільності населення. Збільшення поверховості житлових будинків без пропорційного збільшення площі території, об'єктів соціальної інфраструктури, транспортної та інженерної інфраструктури неминуче призводить до перевищення нормативних показників щільності населення. У матеріалах ДПТ має бути наведений відповідний розрахунок щільності населення та підтвердження дотримання нормативів. За відсутності таких розрахунків або у разі їх невідповідності вимогам ДБН реалізація запропонованих містобудівних рішень є недопустимою. 3. Перевантаження соціальної та транспортної інфраструктури Збільшення поверховості житлової забудови автоматично призводить до збільшення кількості мешканців відповідної території. Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 у такому випадку має бути забезпечено нормативну кількість місць у закладах освіти, дошкільних закладах, об'єктах медичного обслуговування, місцях для паркування транспортних засобів, а також відповідну пропускну здатність вулично-дорожньої мережі. У разі відсутності підтвердження забезпечення цих показників запропоновані зміни до ДПТ створюють ризик суттєвого перевантаження існуючої інфраструктури району. 4. Відповідно до запропонованого ДПТ розділ 7. ТРАНСПОРТНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ІНФРАСТРУКТУРА 7.1. ТРАНСПОРТНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ТРАНСПОРТНИЙ ПОПИТ (стор. 13) «Також на південь від території проектування розташований гаражний кооператив, який використовується для постійного зберігання легкових автомобілів. На перспективу для забезпечення місцями постійного зберігання легкового транспорту проектного населення передбачено використання існуючого гаражного кооперативу.» 7.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРКУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ «За межами території розробки детального плану розміщені гаражі зберігання легкових автомобілів. Кількість гаражів складає більше 300 одиниць.» Отже, відповідно до ДПТ майбутні мешканці мають свої авто зберігати в гаражах? Що не відповідає реальності, так як гаражі мають своїх власників. Велосипедна інфраструктура В межах розробки детального плану території велосипедні доріжки — відсутні. 5. Пішохідні сполучення Пішохідні зв'язки у межах розробки детального плану території представлені тротуарами вздовж вулиці Енергетиків та вул. Ринкова. Ширина тротуарів складає від 1,7 до 3,0 метрів. Пішохідні сполучення з урахуванням вимог щодо інклюзивності. На сьогодні пішохідні сполучення міста враховують вимоги щодо інклюзивності. Більшість будівель та споруд міста обладнані системою засобів орієнтації, а саме тактильними та візуальними елементами доступності.??? В межі детального планування на сьогодні відсутні системи засобів орієнтації та з'їзди з тротуарів на пішохідних переходах. Де дороги, доріжки, тротуари??? Пропозицією цього пункту повинно бути детально вказано та прораховано кількість місць для транспорту та де жителі майбутнього кварталу будуть ставити свої авто, так як в ДПТ цього не вказано, а те що вказано суперечить реальності. 6. Пункт 9 ДПТ: 9. ПІДГОТОВКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ 9.1. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ Місто Нетішин розташоване на правому березі р. Горинь території з абсолютними відмітками 192,5-235 м; загальний ухил поверхні землі міста з північного сходу на південний захід. Протяжність річки в межах міста 5,6 км. Існуюча багатоповерхова забудова розташована на намивних та насипних територіях з відмітками поверхні землі 198,0-201,0 м. На цих територіях передбачена і влаштована дощова каналізація по вулицях (поздовжній ухил яких складає 0,005), з випуском зливових вод в обвідний канал. (це вже напевно мова і йде про існуючі будинки поряд по вулиці Енергетиків, будуючи які ніхто і не згадав про ці норми!) Загальна площа території в межах детального плану складає 1,2 га. Архітектурно-планувальним рішенням передбачається багатоквартирна забудова з об'єктами громадського призначення. Рельєф території переважно рівнинний з чергуванням незначних височинних та низинних ділянок, загалом є сприятливим для будівництва. Абсолютні позначки коливаються в межах 198,5-204,5 м БС. Незначна частина території характеризуються наявністю ґрунтових вод на глибині менше 3-х метрів. В окремі періоди року внаслідок сніготанення чи значних атмосферних опадів можливе утворення «верховодки» вище встановлених рівнів. Будівельне освоєння мікрорайону (привантаження території будинками і спорудами) може порушити гідрологічний режим території, а тому без виконання ВІДПОВІДНИХ інженерних заходів по захисту від підтоплення будівель, споруд і комунікацій може призвести до підвищення рівня ґрунтових вод та активізації процесу підтоплення, особливо враховуючи ймовірність утворення тимчасового водоносного горизонту типу «верховодка».!!!!!!! Що тоді чекає сусідні будинки, в яких і так постійно стоїть вода в підвалах. В подальшому необхідно проведення додаткових інженерно-геологічних вишукувань та інженерно-будівельного обстеження ділянок забудови щодо прояву карсту та просідання ґрунтів для запобігання утворення просадок і осідання споруд та будівель.!!!!!!!!!!! Дощова каналізація. На сьогоднішній день відведення дощового стоку на проєктній території відсутнє, за межами детального плану відведення дощового стоку організоване по вул. Енергетиків закритими мережами дощової каналізації до існуючих очисних споруд дощової каналізації, які розташовані в місті Нетішин (стор.17). Потрібно прокласти дренажну систему по вулиці Енергетиків, для того щоб не було ще більшого підтоплення будинків. А також провести додаткові інженерно-геологічні вишукування та обстеження, щодо просідання ґрунтів, споруд та будівель! 7. Проєктна житлова забудова має свою прибудинкову територію з необхідним переліком майданчиків (дитячих, для відпочинку дорослого населення, господарсько-побутових, вигулу собак), проїздів, зелених насаджень. Даним ДПТ передбачається влаштування спортивних майданчиків, зокрема тенісних кортів, баскетбольних майданчиків, майданчиків для гри в міні-футбол, гри в ручний м'яч, тощо. Також передбачається влаштування ігрових дитячих майданчиків для молодшої вікової категорії з гумовим покриттям, для безпечної експлуатації. Пішохідні зв'язки між усіма спортивними зонами передбачено забезпечити за рахунок влаштування пішохідних зон з твердим покриттям (плитка або бетон). Відповідно до проєктних рішень детального плану передбачено влаштування скверу. Також на території скверу пропонується влаштування ігрових та спортивних майданчиків для дітей різних вікових груп з відповідним спортивним та ігровим обладнанням, зокрема гойдалками, гірками, ігровими комплексами, спортивними тренажерами тощо (стор.19/20). В пояснювальній записці прописано за прибудинкову територію і все що на ній має бути, а ось в самому ДПТ немає відведеної площі на це, що суперечить опису пояснювальної записки. Всі ці обставини створюватимуть погіршення умов проживання існуючих мешканців. 8. Реалізація запропонованої забудови з підвищеною поверховістю може призвести до погіршення умов проживання мешканців прилеглих територій, зокрема через: - погіршення інсоляції житлових будинків; - збільшення транспортного навантаження; - зменшення частки озеленених територій; - погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання. Такі наслідки суперечать основним принципам сталого розвитку територій та забезпечення комфортного міського середовища. Фактично погодження детального плану території зі збільшеною поверховістю житлових будинків з 5 поверхів до 9 поверхів є зміною до генерального плану м. Нетішин, яка не узгоджується з поточними вимогами генерального плану м. Нетішин, що суперечить вимогам законодавства. | Частково враховано | 1,8. Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. У пояснювальній записці внесені зміни щодо рішення про затвердження ГП та плану зонування території м. Нетішин. 2. Відповідно до дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки становить 740 осіб на 1 га. Населення на даній території визначено 560 осіб, що не перевищує даної норми. 3. Проєктними рішеннями не передбачено будівництво нових закладів освіти. Проєктна багатоквартирна забудова потрапляє в радіус обслуговування існуючих закладів дошкільної та шкільної освіти м. Нетішин, які мають достатню місткість для обслуговування дітей та учнів, що проживатимуть в межах території проєктування. Передбачається будівництво вбудованих приміщень в перші поверхи багатоквартирних житлових будинків, магазини, підприємства харчування та побутового обслуговування, а також офісні приміщення. Для забезпечення території протипожежними заходами передбачено використання існуючої пожежно-рятувальної частини, яка розташована на південь від межі проєктування. Також передбачено поліпшення благоустрою території шляхом влаштування дитячих та спортивних ігрових майданчиків, розміщення майданчиків для відпочинку дорослого населення, облаштування майданчиків для тимчасової зупинки велосипедів, майданчиків для вигулу домашніх тварин та майданчиків для збирання побутових відходів, а також влаштування у північно-східній частині території, що розглядається, скверу в складі території багатоквартирної житлової забудови. 4. В проекті ДПТ передбачено будівництво підземного паркінгу та влаштування стоянки для паркування авто. Велосипедні доріжки показані на поперечних профілях вулиць. 5. Пішохідні сполучення розроблені з урахуванням вимог щодо інклюзивності. Також надані пропозиції щодо організації безбар’єрного середовища. Щодо існуючого стану на території проектування відсутня забудова. 6. При розробці ДПТ надані основні заходи щодо інженерної підготовки та захисту території. На подальших стадіях проектування необхідно проведення додаткових інженерно-геологічних вишукувань та інженерно-будівельного обстеження ділянок забудови щодо прояву карсту та просідання ґрунтів для запобігання утворення просадок і осідання споруд та будівель. 7. Таблиця 9.1 розділ 9.2 «Благоустрій території» пояснювальної записки є розрахунок майданчиків у складі прибудинкової території. Перелічені майданчики також відображені на графічних матеріалах. Крім цього ДПТ передбачено влаштування скверів на території проектування. 8. |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Бухтійчук Аркадій Володимирович | Я, як мешканець м. Нетішин, був присутній на громадських слуханнях, де було представлено детальний план забудови частини території на вул. Енергетиків. Під час ознайомлення з документами та обговоренням проєкту виявлено низку критичних недоліків, які викликають серйозне занепокоєння щодо безпеки, законності та відповідності плану реальним умовам ділянки. 1. Транспортна недоступність У плані заявлено, що виїзди з ділянки розвантажать потоки, але фактично існує лише один нормальний виїзд. Інші — через ринок, де проїзд у певні дні заблокований, або через промислову зону по грунтовій дорозі. Архітектор не ознайомилась із реальним станом інфраструктури. 2. Проблеми з грунтовими водами та відсутність досліджень На ділянці високий рівень грунтових вод, можливе утворення верховодки. У плані це визнано, але жодних інженерно-геологічних досліджень не проведено. Заплановане будівництво дев'ятиповерхівок — безвідповідальне і небезпечне. 3. Маніпуляції з щільністю населення Для двох дев'ятиповерхових будинків заявлено 560 мешканців — це явно занижена цифра. Реальна щільність, враховуючи площу, перевищує 1000 осіб/га, що вдвічі більше допустимого. Це означає перевантаження мереж, нестачу майданчиків, паркомісць, води, електроенергії. 4. Фіктивне забезпечення паркомісцями У плані — лише 10 паркомісць. Забудовник пропонує використати сусідню ділянку, де вже знищено дитячі майданчики, а щільність забудови перевищена. Це - пряме порушення прав мешканців району. 5. Некомплектність документації У пояснювальній записці відсутні таблиці 6.2 і 6.3, на які є посилання в таблиці 5.4. Архітектор не змогла пояснити, чому ці дані не включені. Це унеможливлює перевірку обгрунтованості плану. | Частково враховано | 1. На графічних матеріалах показано, що проїзд виходить на вулицю Енергетиків це перша частина з заходу, з півдня на вулицю Ринкова та з східної частини на вулицю Промислова. Три виїзди повність забезпечують транспортну доступність до ділянки проектування. 2. В текстовій частині вказані всі необхідні заходи які необхідно виконати для пониження рівня грунтових вод. Дані заходи розробляються на подальших стадіях проектування. 3. Відповідно до дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки становить 740 осіб на 1 га. Населення на даній території визначено 560 осіб, що не перевищує даної норми. Кількість населення розрахована відповідно наданої вихідної інформації, а саме кількість одно-, дво- або більше кімнатних квартир у кожному з житлових будинків. 4. В пункті 7.4 «Організація паркувального простору» внесені зміни, а саме збільшена кількість паркомісць для тимчасового зберігання, а також передбачено будівництво підземного паркінгу. 5. Таблиці 6.2, 6.3 знаходяться в ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» на стор. 21 та 24. Таблиця 5.4 доповнена |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Кадрилєєва Тетяна Володимирівна | Основні зауваження: 1. Порушення ієрархії містобудівної документації Відповідно до ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план лише уточнює положення генерального плану і не може змінювати його. Запропоноване збільшення поверховості до 9 поверхів фактично підміняє рішення генерального плану, що є незаконним. 2. Невідповідність планувальній структурі малих міст Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, для міст із населенням до 50 тис. осіб передбачена переважно малоповерхова та середньоповерхова забудова. Висотні будинки порушують баланс міського середовища та перевантажують інфраструктуру. 3. Перевищення щільності населення Збільшення поверховості без розширення території та соціальних об'єктів неминуче веде до перевищення нормативних показників щільності, що суперечить вимогам ДБН. 4. Перевантаження інфраструктури Проєкт не підтверджує забезпечення достатньої кількості місць у школах, садках, медичних закладах та паркуванні. Це створює ризик транспортного колапсу та дефіциту соціальних послуг. 5. Погіршення умов проживання мешканців Висотна забудова може призвести до втрати інсоляції, зменшення озеленення, погіршення санітарних умов та зростання транспортного навантаження. | Не враховано | 1,2 Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. 3. Відповідно до дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки становить 740 осіб на 1 га. Населення на даній території визначено 560 осіб, що не перевищує даної норми. 4. Проєктними рішеннями не передбачено будівництво нових закладів освіти. Проєктна багатоквартирна забудова потрапляє в радіус обслуговування існуючих закладів дошкільної та шкільної освіти м. Нетішин, які мають достатню місткість для обслуговування дітей та учнів, що проживатимуть в межах території проєктування. 5. Дана забудова відноситься до середньоповерхової. При проектуванні враховувались санітарні, протипожежні та інсоляційні норми |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Косяк Дмитро Миколайович | Шановне товариство, хочу Вас повідомити, що відповідно до п.1 розділу II Пояснювальної записки до Проєкту «Детальний план частини території що на вул. Енергетиків в м. Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області» від 10.03.2026р. на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:007:1103 планується зведення двох 9-поверхових багатоквартирних будинків. Також в розділі «Передмова» вищезазначеного документу вказано, що цей проєкт розроблено з урахуванням рішень, містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин та плану зонування території м. Нетішин Хмельницької області» . Однак згідно з наданим Нетішинською міською радою Витягом з містобудівної документації відповідно до Рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин, та плану зонування території м. Нетішин» №39-1924 від 20.09.2023» для земельної ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:007:1103 встановлено тип житлової зони Ж-4-2 «Багатоквартирна житлова забудова (5 поверхів)». Відповідно до п.1 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території та розробляється з урахуванням обмежень у використанні. Відповідно до пункту 1 статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» «план зонування території розробляється у складі комплексного плану, генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території у межах визначених функціональних». Фактично погодження детального плану території зі збільшеною поверховістю житлових будинків з 5 поверхів до 9 поверхів є зміною до генерального плану м. Нетішин, яка суперечить поточним вимогам генерального плану м. Нетішин, що є порушенням ієрархії містобудівної документації та суперечить вимогам законодавства. Відповідно до постанови Верховного Суду від 19 січня 2023 року у справі № 640/9995/20 здійснення забудови, наміри якої суперечать вимогам містобудівної документації (Генерального плану населеного пункту, Детального плану території), нівелює мету планування та забезпечення сталого розвитку населеного пункту, а отже, порушує суспільні інтереси, які виражаються у забезпеченні дотримання правил благоустрою населеного пункту, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності. | Не враховано | Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Марунько Єлизавета Юріївна | Я, як мешканка міста Нетішин, була присутня на громадських слуханнях щодо «Детального плану частини території, що на вул. Енергетиків в м. Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області», які відбулися в приміщенні Нетішинської міської ради. Представлений план забудови викликав серйозне занепокоєння через низький рівень професійності та недбалість у його підготовці. Під час ознайомлення з пояснювальною запискою виникло багато запитань, на які архітектор, що захищала проєкт, або не змогла надати змістовну відповідь, або обмежувалась обіцянками внести необхідну інформацію в майбутньому. 1. Невідповідність у посиланні на містобудівну документацію. У передмові до пояснювальної записки зазначено, що план розроблено на основі документації, затвердженої у 2022 році. Однак має бути посилання на рішення №39/192 від 22.09.2023 «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Нетішин та плану зонування території м. Нетішин». Така неточність викликає сумніви щодо достовірності та ретельності підготовки плану. 2. Відсутність інформації про трансформаторну підстанцію. У пункті 1.2 ПЛАНУВАЛЬНИЙ КАРКАС ТА СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ зазначено, що на східній частині території розташована трансформаторна підстанція. На запитання, що це за об'єкт і де саме він знаходиться, архітектор не змогла надати жодної конкретної відповіді. 3. Проблеми з транспортною доступністю. Фактично існує лише один виїзд, який обслуговує шість п'ятиповерхових будинків та дві заплановані дев'ятиповерхівки. Інші виїзди - або через територію міського ринку, де проїзд у певні дні практично неможливий, або через промислову зону по грунтовій дорозі. Архітектор не ознайомилась із реальним станом транспортної інфраструктури. 4. Ризики підтоплення та відсутність досліджень. У пояснювальної записці зазначено, що частина території характеризується наявністю грунтових вод на глибині менше 3-х метрів. У періоди сніготанення чи сильних опадів можливе утворення верховодки, що може порушити гідрологічний режим. Проте, як було підтверджено на громадських слуханнях, інженерно-геологічні дослідження на ділянці не проводились, а це є грубим порушенням при плануванні багатоповерхової житлової забудови. На графічній частині плану видно, що ділянка забудови межує з водоймою, а також частково накладається на зону санітарної охорони водного об'єкта. Це створює додаткові ризики підтоплення, особливо з огляду на щільну забудову, яка передбачає два дев'ятиповерхові будинки. У документі №39/192 від 22.09.2023, на якому базується план, чітко зазначено обмеження висотності — не більше 5 поверхів. Ігнорування цього обмеження є порушенням містобудівних норм. Крім того, на сусідніх ділянках вже фіксуються випадки підтоплення підвалів, що підтверджує необхідність всебічного інженерного обстеження перед будь-яким будівництвом. Відсутність таких досліджень, а також спроба розміщення підземного паркінгу на території з високим рівнем грунтових вод, свідчить про непрофесійність та недбалість розробників плану. Вважаю, що без проведення повного комплексу інженерно-геологічних, гідрологічних та будівельних досліджень, планування житлової забудови на цій ділянці є небезпечним та безвідповідальним. 5. Відсутність розрахунків площі та щільності забудови. У плані не наведено площу спортивних і дитячих майданчиків у відсотковому співвідношенні. Архітектор не змогла пояснити, як розраховано щільність забудови — заявлені 35% не підтверджуються жодними даними. Таблиці, на які є посилання, в пояснювальній записці відсутні. Таблиця 5.4 з проєкту (вкладена в текст заяви) | Частково враховано | 1. Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. 2. Трансформаторна підстанція розташована за межами території яка розглядається в Детальному плані і вона є існуюча. 3. На графічних матеріалах показано, що проїзд виходить на вулицю Енергетиків це перша частина з заходу, з півдня на вулицю Ринкова та з східної частини на вулицю Промислова. Три виїзди повність забезпечують транспортну доступність до ділянки проектування. 4. В текстовій частині вказані всі необхідні заходи які необхідно виконати для пониження рівня грунтових вод. Дані заходи розробляються на подальших стадіях проектування. 5. Таблиці 6.2, 6.3 знаходяться в ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» на стор. 21 та 24. Таблиця 5.4 доповнена |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Кравчук Світлана Олександрівна | Я, як мешканка м. Нетішин, ознайомилась з проєктом «Детальний план частини території на вул. Енергетиків» та вважаю його таким, що містить суттєві порушення чинного законодавства та містобудівної документації. 1. Невідповідність генеральному плану та плану зонування Рішенням Нетішинської міської ради №39-1924 від 20.09.2023 для земельної ділянки з кадастровим номером 6810500000:02:007:1103 встановлено житлову зону Ж-4-2 — багатоквартирна забудова до 5 поверхів. Заплановане будівництво двох 9-поверхових будинків фактично змінює функціональне призначення території, що суперечить п.1 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 2. Відсутність інженерних та гідрологічних досліджень На території зафіксовано високий рівень ґрунтових вод, однак жодних досліджень не проведено. Це порушує вимоги безпечності будівництва та створює ризики для життя і здоров'я майбутніх мешканців. 3. Транспортна недоступність Єдиний придатний виїзд із ділянки не забезпечує належної пропускної здатності. Інші варіанти проходять через ринок або промислову зону, що не відповідає вимогам безпеки та містобудівних норм. 4. Маніпуляції з показниками щільності населення Заявлена кількість мешканців (560 осіб) не відповідає реальним розрахункам. Фактична щільність перевищує допустимі норми, що призведе до перевантаження інженерних мереж, нестачі паркомісць та дитячих майданчиків. 5. Фіктивне забезпечення паркування У плані передбачено лише декілька місць для автомобілів, решту пропонують розмістити на сусідній території, де вже порушені права мешканців через знищення дитячих майданчиків. | Частково враховано | 1. Проєкт детального плану території розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудування та з урахуванням положень містобудівної документації вищого рівня. Водночас, відповідно до пункту 6-3 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, розроблених відповідно до вимог Закону України №711-IX, детальний план території має право визначати та уточнювати функціональне призначення території. Крім того, положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо обмеження поверховості житлової забудови були скасовані в судовому порядку та не є чинними обов’язковими нормами для застосування. У зв’язку з наведеним, проєктом детального плану території уточнено планувальні рішення генерального плану та плану зонування території щодо допустимих параметрів забудови даної території. Передбачена проєктом багатоквартирна житлова забудова до 9 поверхів відповідає містобудівним, планувальним та інженерно-транспортним умовам території. З огляду на викладене, пропозиція щодо обмеження поверховості до 5 поверхів не врахована. 2. В текстовій частині вказані всі необхідні заходи які необхідно виконати для пониження рівня грунтових вод. Дані заходи розробляються на подальших стадіях проектування. 3. На графічних матеріалах показано, що проїзд виходить на вулицю Енергетиків це перша частина з заходу, з півдня на вулицю Ринкова та з східної частини на вулицю Промислова. Три виїзди повність забезпечують транспортну доступність до ділянки проектування. 4. Відповідно до дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки становить 740 осіб на 1 га. Населення на даній території визначено 560 осіб, що не перевищує даної норми. Кількість населення розрахована відповідно наданої вихідної інформації, а саме кількість одно-, дво- або більше кімнатних квартир у кожному з житлових будинків. 5. В пункті 7.4 «Організація паркувального простору» внесені зміни, а саме збільшена кількість паркомісць для тимчасового зберігання, а також передбачено будівництво підземного паркінгу. |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Зощук Оксана Анатоліївна | В представленому Детальному плані території на вул. Енергетиків недотримано нормативних показників щільності населення. Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 при формуванні житлових кварталів повинні дотримуватися граничні показники щільності населення. Збільшення поверховості житлових будинків без пропорційного збільшення площі території, об'єктів соціальної інфраструктури, транспортної та інженерної інфраструктури неминуче призводить до перевищення нормативних показників щільності населення. У матеріалах ДПТ має бути наведений відповідний розрахунок щільності населення та підтвердження дотримання нормативів. За відсутності таких розрахунків або у разі їх невідповідності вимогам ДБН реалізація запропонованих містобудівних рішень є недопустимою. Реалізація даного ДПТ призведе до перевантаження соціальної та транспортної інфраструктури. Збільшення поверховості житлової забудови автоматично призводить до збільшення кількості мешканців відповідної території. Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 у такому випадку має бути забезпечено нормативну кількість місць у закладах освіти, дошкільних закладах, об'єктах медичного обслуговування, місцях для паркування транспортних засобів, а також відповідну пропускну здатність вулично-дорожньої мережі. У разі відсутності підтвердження забезпечення цих показників запропоновані зміни до ДПТ створюють ризик суттєвого перевантаження існуючої інфраструктури району. Запропонований ДПТ значно погіршує умови проживання існуючих мешканців. Реалізація запропонованої забудови з підвищеною поверховістю може призвести до погіршення умов проживання мешканців прилеглих територій, зокрема через: погіршення інсоляції житлових будинків; збільшення транспортного навантаження; зменшення частки озеленених територій та ін. Вищезазначені наслідки суперечать основним принципам сталого розвитку територій та забезпечення комфортного міського середовища. | Частково враховано | Відповідно до дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки становить 740 осіб на 1 га. Населення на даній території визначено 560 осіб, що не перевищує даної норми. Кількість населення розрахована відповідно наданої вихідної інформації, а саме кількість одно-, дво- або більше кімнатних квартир у кожному з житлових будинків. Проєктними рішеннями не передбачено будівництво нових закладів освіти. Проєктна багатоквартирна забудова потрапляє в радіус обслуговування існуючих закладів дошкільної та шкільної освіти м. Нетішин, які мають достатню місткість для обслуговування дітей та учнів, що проживатимуть в межах території проєктування. Передбачається будівництво вбудованих приміщень в перші поверхи багатоквартирних житлових будинків, магазини, підприємства харчування та побутового обслуговування, а також офісні приміщення. Для забезпечення території протипожежними заходами передбачено використання існуючої пожежно-рятувальної частини, яка розташована на південь від межі проєктування. Також передбачено поліпшення благоустрою території шляхом влаштування дитячих та спортивних ігрових майданчиків, розміщення майданчиків для відпочинку дорослого населення, облаштування майданчиків для тимчасової зупинки велосипедів, майданчиків для вигулу домашніх тварин та майданчиків для збирання побутових відходів, а також влаштування у північно-східній частині території, що розглядається, скверу в складі території багатоквартирної житлової забудови. Дана забудова відноситься до середньоповерхової. При проектуванні враховувались санітарні, протипожежні та інсоляційні норми |
|  | Журнал реєстрації пропозицій | Миклуш Олександр Петрович | При розгляді детального плану частини території що на вул. Енергетиків у м. Нетішин прошу передбачити окремо розміщений об’єкт громадської забудови у вигляді торгово-офісної будівлі | Враховано | В текстові та графічні матеріали внесені відповідні зміни, а саме розміщення окремо розташованого об’єкта громадської забудови |