| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (закупівля UA-2026-09-14-013199-a) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Реконструкція (облаштування спортивного майданчика) Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» на пров. Миру, 5 у м.Нетішин Хмельницької області (коригування) (код ДК 021:2015: 45454000-4 — Переобладнання (реконструкція)) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Робочий проєкт «Реконструкція (облаштування спортивного майданчика) Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» на пров. Миру, 5 у м.Нетішин Хмельницької області (коригування)» розроблений на підставі: - рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради VIII скликання від 26.10.2017 № 479/2017 «Про облаштування спортивного майданчика на території Нетішинського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей», що на пров.Миру, 5, у м.Нетішин Хмельницької області»; - завдання на коригування від 02.09.2025 року; Проектом передбачається: - поле для футболу; - кругову бігову доріжку навколо поля; - пряму бігову доріжку; - місця для стрибків у довжину; - майданчик для гри в баскетбол та волейбол; - гімнастичний майданчик із дерев’яними та металевими спортивно-ігровими комплектами та спорудами; - тіньові навіси на гімнастичному майданчику. Строк виконання робіт становить - до 30.11.2026 за умови наявності повного фінансування відповідно до затвердженого проекту будівництва та Календарного графіку виконання робіт у відповідності з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». Календарний графік виконання робіт може бути уточнено за результатами проведеної процедури закупвлі, відповідно до умов договору та наявного фінансування. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): пров. Миру, 5, м.Нетішин, Нетішинської міської територіальної громади, Шепетівського району, Хмельницької області. Обсяг виконання робіт: Проєктною документацією зокрема передбачено: - демонтажні роботи; - земляні роботи; - улаштування спортивного майданчика, тротуарної плитки, ями для стрибків; - загальнобудівельні роботи; - монтаж системи водовідведення. Виконані роботи повинні відповідати вимогам проєктної документації, зокрема: ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.2-40:2018 Зміна №2 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»; ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»; ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»; ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зміна №1»; ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»; ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення»; ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН А.3.2-2:2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». Перед початком будівельних робіт тип та марку ресурсів (матеріалів, устаткування) погоджувати із замовником (балансоутримувачем будівель та споруд), про що надається відповідний лист-згода. Перед початком виконання відповідних робіт підрядник зобов’язаний письмово погоджувати їх виконання з власниками (користувачами) інженерних мереж, які проходять через ділянку будівництва та з іншими зацікавленими особами, про що учасником надається відповідний лист-згода. Додаткова інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна проєктна документація (у разі потреби креслення, специфікації чи опис предмета закупівлі) надаються учаснику відповідно до чинного законодавства. Всі роботи по будівництву, веденню та здачі звітної (виконавчої) документації виконувати згідно із проектом будівництва та з безумовним дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». Оформлення та ведення звітної (виконавчої) документації здійснювати відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». Забезпечення гарантійного строку експлуатації: у випадку виявлення на протязі гарантійного терміну недоліків і дефектів предмету закупівлі, переможець (підрядник) усуває виявлені дефекти і недоліки за свій рахунок і в терміни, узгоджені з Замовником (Балансоутримувачем) відповідно до умов укладеного договору підряду. Загальний гарантійний термін на виконані роботи встановлено згідно укладеного договору підряду. Гарантійні строки на обладнання та матеріали - не менше гарантійних строків, що надаються безпосередньо виробниками такого обладнання та матеріалів (підтверджені документально). Гарантійні строки на обладнання та матеріали, що будуть поставлені, встановлюються в межах гарантійних строків, що надаються безпосередньо виробниками такого обладнання та матеріалів. Загальний гарантійний строк на всі виконані та прийняті роботи становить 10 (десять) років відповідно до ст. 884 Цивільного кодексу України. Перебіг гарантійного строку починається з моменту прийняття об’єкту в експлуатацію в установленому порядку. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 № 162, кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція (облаштування спортивного майданчика) Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» на пров. Миру, 5 у м.Нетішин Хмельницької області (коригування)» від 19.11.2025 № 02-0311-25/МС/ВЛ. Експертиза проведена ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАЙН». |